臺北醫學大學

生物實驗室安全等級審查表

一、基本資料

| 實驗室申請鑑定安全等級：P2級 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申請人： | 服務單位： | 職稱： |
| 所申請之實驗室為： □個人實驗室 □公用實驗室 |  |  |

二、實驗室的隔離設備及實驗室的設計︰

（請就下列項次進行自評，符合下列規定，請打；不符合，請打並備註其原因）

| 項次 | 項 目 | 自評 | 審查 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 實驗室應為隔離之房間且門能夠密閉關起 |  |  |  |
| 2 | 應設置生物安全操作台(biological Safety Cabinet)，供產生氣霧之操作及機器在其中使用（但若機器已有防止氣霧外洩的裝置，則不在此限） |  |  |  |
| 3 | 生物安全操作台應每年定期檢查並保存紀錄備查 【說明】： 安全操作裝置設置後需立即檢查，之後每年必須定期檢查一次。像實驗室內排氣之安全操作裝置，則每年需檢查兩次。檢查項目包括下列a~d，備有1年內有效檢測報告，並妥善保存： （詳細內容請參看國科會基因重組實驗守則p5～7及p45-47；網址：http://www.nsc.gov.tw/bio） |  |  |  |
|  | a.風速、風量試驗 |  |  |  |
|  | b.密閉度試驗 |  |  |  |
|  | c. HEPA過濾器性能試驗 |  |  |  |
|  | d.落菌數測試 |  |  |  |
| 4 | HEPA過濾器之更換及使用甲醛燻蒸等操作時，需在不必移動生物安全操作台就可操作 |  |  |  |
| 5 | 實驗室內或鄰近房間內應設有具備處理污染物及廢棄物滅菌用之高壓滅菌器 |  |  |  |
| 6 | 實驗室設置有UV燈 |  |  |  |
| 7 | 實驗室設有可用腳或肘操作或自動的洗手的裝置 |  |  |  |

三、實驗室標示及規範︰

| 項次 | 項 目 | 自評 | 審查 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已訂P2級實驗室使用規範並於實驗室明顯處張貼 |  |  |  |
| 2 | 對於進出P2實驗室的人員應有管制制度 |  |  |  |
| 3 | 工作人員應穿著P2專用實驗衣，離開實驗室時脫掉 |  |  |  |
| 4 | 若實驗室內同時進行P1級實驗時，應明確劃分實驗區域(請附圖) |  |  |  |
| 5 | 實驗室入口、保存重組體之冰箱及冷凍庫應標示有「P2級實驗室」 |  |  |  |
| 6 | 實驗室明顯處標示有「實驗室內禁止飲食、吸煙及保存食物」 |  |  |  |
| 7 | 具感染性物質或廢棄物應有明顯之標示 （實驗室之垃圾桶要加蓋，並維持整潔不應有滿溢情形，並分別標示感染性及非感染性垃圾桶） |  |  |  |
| 8 | 感染性廢棄物應依校方規定處理 （感染性廢棄物應以校方規定之塑膠袋貯放，置於適當垃圾桶內，並請於24hr內滅菌處理，且滅菌前後均嚴禁將感染性廢棄物塑膠袋直接置於地上，其它相關事項皆依校方規定處理之。） |  |  |  |
| 9 | 備有感染性生物材料之持有、保存、異動紀錄及操作人員名冊 |  |  |  |
| 10 | 工作人員應參加或通過校方認可之「生物性實驗室安全管理講習」，並通過考試 （每上學期有舉辦生物性實驗室安全管理講習） |  |  |  |
| 11 | 高壓滅菌鍋管理及使用應完善，並於明顯處張貼管理及使用規範 (如操作手冊、異常聯絡資料、自動檢查表、使用人員登錄冊.等) |  |  |  |
| 12 | 特殊儀器應有明確管理規範、作業程序、緊急應變措施等 (舉例：超高速離心機、高壓滅菌鍋) |  |  |  |

實驗室自行檢查人簽章︰                    年   月   日

實驗室負責人核檢後簽章︰                   年   月   日

單位主管核檢後簽章：                      年   月   日

四、總結

1. 擬進行本實驗之實驗室安全等級： □合適   □不合適，建議

2. 實驗室有關生物安全方面之設備： □完備   □不完備，建議

3. 執行本實驗之主持人及其他人員： □合適   □不合適，建議

4. 審查意見（包括對主持人、其他參與研究人員之訓練、實驗室設備、實驗之安全、實驗規範及操作等之意見）：

生物實驗安全委員會審查委員簽名︰

年    月    日