臺北醫學大學

生物實驗室安全等級審查表

一、基本資料

| 實驗室申請鑑定安全等級：P2+級 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 負責人： | 服務單位： | 職稱： |
| 所申請之實驗室為： □個人實驗室 □公用實驗室 |  |  |

二、實驗室的隔離設備及實驗室的設計︰

（請就下列項次進行自評，符合下列規定，請打；不符合，請打並備註其原因）

| 項次 | 項 目 | 自評 | 審查 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 實驗室應為隔離之房間且門能夠密閉關起 |  |  |  |
| 2 | 應設置生物安全操作台(biological Safety Cabinet)，供產生氣霧之操作及機器在其中使用（但若機器已有防止氣霧外洩的裝置，則不在此限） |  |  |  |
| 3 | 生物安全操作台應每年定期檢查並保存紀錄備查 【說明】： 安全操作裝置設置後需立即檢查，之後每年必須定期檢查一次。像實驗室內排氣之安全操作裝置，則每年需檢查兩次。檢查項目包括下列a~d，備有1年內有效檢測報告，並妥善保存： （詳細內容請參看國科會基因重組實驗守則p5～7及p45-47；網址：http://www.nsc.gov.tw/bio） |  |  |  |
|  | a.風速、風量試驗 |  |  |  |
|  | b.密閉度試驗 |  |  |  |
|  | c. HEPA過濾器性能試驗 |  |  |  |
|  | d.落菌數測試 |  |  |  |
| 4 | HEPA過濾器之更換及使用甲醛燻蒸等操作時，需在不必移動生物安全操作台就可操作 |  |  |  |
| 5 | 實驗室內應設有具備處理污染物及廢棄物滅菌用之高壓滅菌器 |  |  |  |
| 6 | 實驗室(含前室或緩衝區)設置有紫外線(UV)燈 |  |  |  |
| 7 | 實驗室設有可用腳或肘操作或自動的洗手、噴臉和沖眼的裝置 |  |  |  |
| 8 | 實驗區域之入口設有緩衝室，且其前後二扇門不能同時開啟 |  |  |  |
| 9 | 緩衝室內設有更衣室，乾淨與污染區應明顯區分 |  |  |  |
| 10 | 實驗區域之地面、牆壁及天花板之表面，使用容易清洗及可燻蒸之材料及結構 |  |  |  |
| 11 | 實驗室內之真空抽氣裝置，應與實驗區域以外之區域分別獨立 |  |  |  |
| 12 | 真空抽氣口具備有過濾器及滅菌液之收集器 |  |  |  |

三、實驗室標示及規範︰

| 項次 | 項 目 | 自評 | 審查 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已訂P2+級實驗室使用規範並於實驗室明顯處張貼 |  |  |  |
| 2 | 禁止與進行實驗無關人員進入，對進出P2+實驗室的人員應有管制制度 |  |  |  |
| 3 | 工作人員應穿著P2專用實驗衣，離開實驗室時脫掉，經滅菌處理後再清洗（實驗區域內所穿著之實驗衣需為長袖且胸前不開口，無鈕扣，從上向下套之形式） |  |  |  |
| 4 | 若實驗室內同時進行P1級實驗時，應明確劃分實驗區域(請附圖) |  |  |  |
| 5 | 實驗室入口、保存重組體之冰箱及冷凍庫應標示有「P2+級實驗室」 |  |  |  |
| 6 | 實驗室明顯處標示有「實驗室內禁止飲食、吸煙及保存食物」 |  |  |  |
| 7 | 具感染性物質或廢棄物應有明顯之標示 （實驗室之垃圾桶要加蓋，並維持整潔不應有滿溢情形，並分別標示感染性及非感染性垃圾桶） |  |  |  |
| 8 | 感染性廢棄物應依校方規定處理 （感染性廢棄物應以校方規定之塑膠袋貯放，置於適當垃圾桶內，並請於24hr內滅菌處理，且滅菌前後均嚴禁將感染性廢棄物塑膠袋直接置於地上，其它相關事項皆依校方規定處理之。） |  |  |  |
| 9 | 備有感染性生物材料之持有、保存、異動紀錄及操作人員名冊 |  |  |  |
| 10 | 工作人員應參加或通過校方認可之「生物性實驗室安全管理講習」，並通過考試 （每上學期有舉辦生物性實驗室安全管理講習） |  |  |  |
| 11 | 高壓滅菌鍋管理及使用應完善，並於明顯處張貼管理及使用規範 (如操作手冊、異常聯絡資料、自動檢查表、使用人員登錄冊.等) |  |  |  |
| 12 | 特殊儀器應有明確管理規範、作業程序、緊急應變措施等 (舉例：超高速離心機、高壓滅菌鍋) |  |  |  |

實驗室自行檢查人簽章︰                    年   月   日

實驗室負責人核檢後簽章︰                   年   月   日

單位主管核檢後簽章：                      年   月   日

四、總結

1. 擬進行本實驗之實驗室安全等級： □合適   □不合適，建議

2. 實驗室有關生物安全方面之設備： □完備   □不完備，建議

3. 執行本實驗之主持人及其他人員： □合適   □不合適，建議

4. 審查意見（包括對主持人、其他參與研究人員之訓練、實驗室設備、實驗之安全、實驗規範及操作等之意見）：

生物實驗安全委員會審查委員簽名︰

年    月    日