臺北醫學大學

聚合酶連鎖反應器  安全作業標準

學院               系所                  實驗室

| 作業種類區分： |  |  | 常用儀器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 聚合酶連鎖反應作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 單人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 欲測物質 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 聚合酶連鎖反應器 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 實驗衣、護目鏡、實驗手套 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經實驗室指導後，始可操作。(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷) |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.1開啟電源 1.2檢查並校正 |  | 1.1開啟電源 1.2檢查並校正 |  | 1.1漏電 | 1.1作業前測試，定期檢查及保養 | 故障時貼上告示並通知廠商 |
| 2.1放置 2.2設定程式 2.3蓋上上蓋 2.4開始運轉 |  | 2.1檢體放置在加熱塊上 2.2設定聚合酶連鎖反應程式條件 2.3蓋上聚合酶連鎖反應器上蓋 2.4 start鍵開始運轉；stop鍵中途停止 |  | 2.3機器毀損 | 2.3勿用力蓋上 |  |
| 3.1取出 3.2檢查 3.3電源關閉 |  | 3.1取出測量物 3.2檢查加熱塊區域是否乾淨 3.3蓋上機器上蓋，並關閉電源 |  | 3.3未關閉電源，擦拭清潔而感電 | 3.3確認關閉電源 |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：               製表人：              發行日期:2020-01.01