臺北醫學大學
        化學排氣櫃 安全作業標準
        學院 系所 實驗室
作業種類區分：			常用儀器
單位作業名稱：			抽氣作業
作 業 方 式 ：			個人作業或協力作業
使用處理材料：			揮發性化學藥品及毒性化學藥品
使用器具工具：			化學排氣櫃
防 護 器 具 ：			實驗衣、護目鏡、實驗用手套、活性碳口罩
資 格 限 制 ：			經實驗室指導後方可操作(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷)
工作步驟		工作方法		不安全因素	安全措施	事故處理
1.作業前		1.1開啟電源 / 1.2確認氣流流向及風速 / 1.3拉下玻璃門		1.1漏電 / 1.2氣流流向及風速超出標準	1.1檢查電源和照明 / 1.2確認氣流流向及風速不可低於標準 / 1.3拉下玻璃門至安全操作高度	1.1機具設備報請營繕組或廠商維修。 / 1.2故障或檢查異常時，應張貼上(停止使用)告示，以免他人誤用。
2.作業中		2.1操作藥品		2.1操作藥品時，吸入藥品或被液體潑濺	2.1專心操作並配戴防護器具。 / 2.2操作人員不可將頭伸入排煙櫃中。 / 2.3櫃內勿堆置非必要物品，避免影響導流板排煙效率。 / 2.4操作時，應管制人員進出，並保持門為關閉狀態，以減少氣流擾動。 / 2.5操作實驗時應動作緩慢以減少氣流擾動。 / 2.6待機狀態時將拉門拉至最低高度。	2.1.通知場所負責人或管理人、系(所)辦公室、校安中心、警衛室、環安處。 / 2.1參酌SDS受傷人員先期除汙並送衛保組或醫院治療 。 / 2.1.機具設備報請營繕組或廠商維修。
3.作業後		3.1關閉電源 / 3.2清潔 / 3.3紀錄		3.1未關閉電源而感電 / 3.2櫃內台面未確實清理而受到汙染	3.1確實關閉電源 / 3.2櫃內器具及台面確實清理並歸位 / 3.3定期進行自我檢查，自動檢查表依法留存3年	3.1通知場所負責人或管理人、系(所)辦公室、校安中心、警衛室、環安處。 / 3.1.受傷人員送衛保組或醫院治療 。 / 3.1機具設備報請營繕組或廠商維修。
圖 / 解

實驗室負責人： 製表人： 發行日期: