臺北醫學大學
        聚合酶連鎖反應器 安全作業標準
        學院 系所 實驗室
作業種類區分：			常用儀器
單位作業名稱：			聚合酶連鎖反應作業
作 業 方 式 ：			單人作業
使用處理材料：			欲測物質
使用器具工具：			聚合酶連鎖反應器
防 護 器 具 ：			實驗衣、護目鏡、實驗手套
資 格 限 制 ：			經實驗室指導後，始可操作。(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷)
工作步驟		工作方法		不安全因素	安全措施	事故處理
1.1開啟電源 / 1.2檢查並校正		1.1開啟電源 / 1.2檢查並校正		1.1漏電	1.1作業前測試，定期檢查及保養	故障時貼上告示並通知廠商
2.1放置 / 2.2設定程式 / 2.3蓋上上蓋 / 2.4開始運轉		2.1檢體放置在加熱塊上 / 2.2設定聚合酶連鎖反應程式條件 / 2.3蓋上聚合酶連鎖反應器上蓋 / 2.4 start鍵開始運轉；stop鍵中途停止		2.3機器毀損	2.3勿用力蓋上
3.1取出 / 3.2檢查 / 3.3電源關閉		3.1取出測量物 / 3.2檢查加熱塊區域是否乾淨 / 3.3蓋上機器上蓋，並關閉電源		3.3未關閉電源，擦拭清潔而感電	3.3確認關閉電源
圖 / 解

實驗室負責人： 製表人： 發行日期:2020-01.01