臺北醫學大學
單碟/雙碟石膏研磨機					安全作業標準
學院 系所 實驗室
作業種類區分：		經常性作業
單位作業名稱：		研磨
作 業 方 式 ：		單人作業
使用處理材料：		石膏
使用器具工具：		無
防 護 器 具 ：		護目鏡
資 格 限 制 ：		需由授課老師或實驗室管理人員指導訓練後使用，未經同意不得擅自使用。
工作步驟	工作方法		不安全因素		安全措施			事故處理
1.工作前	1-1長髮應確實紮起。 / 1-2確認研磨盤面乾淨。 / 1-3確認研磨平台與研磨機呈垂直。 / 1-4開啟進水開關。 / 1-5開啟電源。		1-1因潮溼而有感電風險。		1-1於插座加裝防護蓋，未經同意不得擅自插拔電源線。			1-1故障或檢查異常時，應張貼上［停止使用］告示，以免他人誤用。並通知廠商。
2.工作中	2-1雙手確實握穩模型。 / 2-2將模型一側倚靠研磨平台 / 2-3模型輕輕推向研磨平面。 / 2-4略加施力於模型研磨面，並左右推動。		2-1配戴手套研磨。 / 2-2對研磨盤面施力過度，導致軸心損壞。 / 2-3雙手未確實握穩模型，導致模型脫離研磨盤面，易造成手部損傷，或模型碎屑噴濺。		2-1配戴護目鏡。 / 2-2於實驗操作前，宣導不可佩戴手套操作該儀器。			2-1立即關閉機器電源，並通知實驗室管理員。 / 2-2通知場所負責人或實驗室管理員。 / 2-3傷員應立即送往衛生保健組或醫院治療。
3.工作後	3-1將進水開關調至最大水量清洗研磨盤面。 / 3-2關閉電源。 / 3-3關閉進水開關。		3-1未確實關閉電源。 / 3-2未確實關閉進水開關。		3-1使用者離開前，須確實檢查儀器電源與進水開關皆已關閉，即可離開操作位置。
實驗室負責人：000				製表人：000			發行日期：2024/00/00