臺北醫學大學
蒸氣洗淨機					安全作業標準
學院 系所 實驗室
作業種類區分：		非經常性作業
單位作業名稱：		洗淨
作 業 方 式 ：		單人作業
使用處理材料：		模型、器械
使用器具工具：		無
防 護 器 具 ：		護目鏡、防燙手套或夾具
資 格 限 制 ：		需由授課老師或實驗室管理人員指導訓練後使用，未經同意不得擅自使用。
工作步驟	工作方法		不安全因素			安全措施		事故處理
1.工作前	1-1準備欲清洗的模型或器械。 / 1-2配戴護目鏡。 / 1-3確認水桶內的水有八分滿，不可低於三分之一。 / 1-4當缺水指示燈Supplement亮起，嚴禁使用。 / 1-5確認儀器上方Ready燈號，才可使用。		1-1未配戴護目鏡。 / 1-2未確認儀器燈號。 / 1-3因潮溼而有感電風險。			1-1於操作前務必配戴護目鏡與確實經過訓練或指導後才可使用。 / 1-2於插座加裝防護蓋，未經同意不得擅自插拔電源線。		1-1故障或檢查異常時，應張貼上［停止使用］告示，並立即通知實驗室負責人或實驗室管理員，並通知廠商。
2.工作中	2-1拿起噴筆對準欲清洗的模型。 / 2-2踩下腳踏板，由上往下噴，並朝向塑膠桶內噴出污漬。 / 2-3使用時，需間斷踩踏板。		2-1因操作不慎導致燙傷。 / 2-1未間斷踩踏板，導致蒸氣壓力不足，儀器無法使用。			2-1於操作前務必配戴護具，並經過訓練或指導後才可獨立操作。 / 2-2於儀器壓力表上標示壓力正確範圍。		2-1發生燙傷時，先以大量流水沖洗15-30分鐘． / 2-2如燙傷部位有衣物覆蓋，需在水中慢慢將衣物脫下。 / 2-3將傷部於就醫前，泡在冷水降低溫度。 / 2-4使用乾淨的毛巾覆蓋傷口後儘速就醫。 / 2-5當Heater燈號亮起，嚴禁繼續操作。
3.工作後	3-1使用完畢，鬆開踏板。 / 3-2掛回噴筆。		3-1噴筆前端尚有餘溫，不慎碰觸可能會燙傷。			3-1握住噴筆隔熱塑膠處，並放回掛架。		3-1發生燙傷時，先以大量流水沖洗15-30分鐘。 / 3-2如燙傷部位有衣物覆蓋，需在水中慢慢將衣物脫下。 / 3-3傷部於就醫前，泡在冷水降低溫度。 / 3-4使用乾淨的毛巾覆蓋傷口後儘速就醫。
實驗室負責人：000				製表人：000			發行日期：2024/00/00