臺北醫學大學  每月定期檢查表

設備名稱：___________________________        執行作業期間：________________年

設置地點：_______________大樓_______樓       使用維護單位：__________________

| 項次 | 檢 查 項 目 |  | 檢查 方法 | 日期及檢查結果(正常劃ˇ 異常劃△) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|  |  |  |  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
| 1 |  |  | □目視檢查 □運轉檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | □目視檢查 □運轉檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | □目視檢查 □運轉檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | □目視檢查 □運轉檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | □目視檢查 □運轉檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | □目視檢查 □運轉檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 異常狀況及 改善措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註:1.本表應逐月檢查並填寫檢查結果及簽名。

2.本檢查表完成後應由場所負責人及單位主管簽章確認，並保存三年備查。

3.異常狀況及改善指施，應於本表詳實記錄說明。

4.本表「檢查項目」欄位數量得依需求自行調整。

場所負責人：                系/所/學科 單位主管：

臺北醫學大學111.12版