臺北醫學大學
        膠體電泳分析 安全作業標準
        學院 系所 實驗室
作業種類區分：			常規實驗
單位作業名稱：			膠體電泳分析PCR產物片段長度。
作 業 方 式 ：			單人作業
使用處理材料：			PCR產物、瓊脂膠體、0.5X TBE buffer、100bp marker
使用器具工具：			電泳槽、電泳槽蓋、電源供應器、電源線、模板、Pipette、Tips盒、振盪器、離心機、TBE buffer回收桶。
防 護 器 具 ：			護目鏡、實驗衣、實驗用乳膠手套
資 格 限 制 ：			經實驗室指導後，始可操作
工作步驟		工作方法		不安全因素	安全措施	事故處理
作業前 / 1-1放置膠體 / 1-2混勻離心 / 1-3打開電源		1-1由膠盒將瓊脂膠體放入電泳槽中，並加入0.5X TBE buffer至高於膠體平面上之孔洞。 / 1-2以振盪器、離心機混勻離心PCR產物與100bp marker。 / 1-3打開電源供應器電源，調整伏特數與時間，插上電源線(孔洞朝黑線電極負極)。		1-2、1-3漏電。	1-2、1-3作業前檢點與測試，定期檢查及保養儀器。	1-2、1-3貼上故障告示，並通知廠商維修。
作業中 / 2-1樣品置入孔洞 / 2-2開啟電源供應器按鈕 / 2-3關閉電源供應器按鈕		2-1以微量吸管混勻PCR產物(5μL)與100bp marker(3μL)，分別加入膠片上之各孔洞中。 / 2-2開啟電泳分析，注意泳動方向由負極往正極，蓋上電泳槽蓋。 / 2-3至色帶泳動至膠片底部，關閉按鈕。		2-2、2-3未關閉按鈕，誤觸電泳槽。	2-2、2-3戴手套隔絕，蓋上電泳槽蓋，確認按鈕燈滅再觸碰。
作業後 / 3-1回收電泳TBE buffer / 3-2清潔		3-1將電泳TBE buffer回收製桶中(約可重複使用5次)。 / 3-2將電泳槽、模板等以清水清洗並於水槽晾乾。
圖 / 解

實驗室負責人： 製表人： 發行日期:2020.01.01