| 臺北醫學大學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氣體鋼瓶 |  |  |  |  | 安全作業標準 |  |  |  |
| 學院 系所 實驗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業種類區分： |  | 非經常性作業 |  |  |  |  |  |  |
| 單位作業名稱： |  | 鑄造 |  |  |  |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 協同操作 |  |  |  |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 金屬合金、鑄模 |  |  |  |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 活動板手 |  |  |  |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 防焰手套、護目鏡、坩堝夾 |  |  |  |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  | 需有授課老師或實驗室管理人員協同作業，未經同意不得擅自使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 | 工作方法 |  | 不安全因素 |  |  | 安全措施 |  | 事故處理 |
| 1.工作前 | 1-1檢查鋼瓶是否有效固定。 1-2檢查鋼瓶柱塞、調節器、流量計、氣體輸送管及管夾是否損壞、洩漏。 1-3檢查橡皮管是否龜裂。 |  | 1-1鋼瓶的合格環過期 1-2可能氣體洩漏 1-3鋼瓶未固定妥當，造成鋼瓶傾倒、掉落。 |  |  | 1-1確實檢查鋼瓶是否過或破損。 1-2緊急板手，應放置在附近。 1-3妥善固定鋼瓶於鋼瓶固定架上，並使用鐵鍊(安全索)確實固定。 |  | 1-1故障或檢查異常時，應張貼上［停止使用］告示，以免他人誤用。並通知廠商。 1-2立即連絡廠商更換合格且未過期之鋼瓶。 1-3立即用緊急板手關閉鋼瓶閥門。 1-4 應固定妥當。 |
| 2.工作中 | 2-1檢查壓力錶內氣體是否足夠 2-2緩慢而小心地打開氣閥。 2-3檢查是否有氣體流動的聲音。 2-4調至適當的氣體流速。 |  | 2-1氣體流速過快。 2-2鋼瓶氣體外洩。 |  |  | 2-1在開關鋼瓶時確實觀測壓力表變化。 |  | 2-1在安全無虞的前提下，立即關閉鋼瓶閥門。 2-2開啟門窗使屋內空氣流通。 2-3立即通知實驗室負責人或實驗室管理員。 |
| 3.工作後 | 3-1操作結束後，關閉鋼瓶閥門。 3-2蓋上鋼瓶護帽。 |  | 3-1鋼瓶活動板手未從開關取下 3-2未蓋上鋼瓶護帽。 |  |  | 3-1確實於作業後檢查，並於鋼瓶旁設立配件置放位置。 |  |  |
| 實驗室負責人：000 |  |  |  | 製表人：000 |  |  | 發行日期：2024/00/00 |  |