臺北醫學大學
灰化爐					安全作業標準
學院 系所 實驗室
作業種類區分：		非經常性作業
單位作業名稱：		鑄造
作 業 方 式 ：		協同作業
使用處理材料：		鑄模
使用器具工具：		鑄環
防 護 器 具 ：		防焰手套、坩堝夾
資 格 限 制 ：		需有授課老師或實驗室管理人員協同作業，未經同意不得擅自使用。
工作步驟	工作方法		不安全因素			安全措施		事故處理
1.工作前	1-1依照材料特性設定加溫程式。		1-1程式設定錯誤			1-1詳閱並依照材料特性設定加溫時間，並於開始加溫時，同步設定計時器。		1-1故障或檢查異常時，應張貼上［停止使用］告示，以免他人誤用。並通知廠商。 / 1-2如有異常立即關閉電源。
2.工作中	2-1確認鑄模已充足加熱。 / 2-2待金屬均勻受熱後，打開灰化爐並使用坩堝夾將鑄模取出。		2-1未配戴安全護具。 / 2-2鑄模脫落。			2.1授課教師或管理人員將於人員進入實驗室操作前，核實人員有無佩戴護具，未依規定配戴護具，嚴禁操作。 / 2-2於每次操作前，由授課老師或管理人員，確實執行教育訓練與協同操作，未經同意不得擅自使用。		2-1發生燙傷時，先以大量流水沖洗15-30分鐘． / 2-2如燙傷部位有衣物覆蓋，需在水中慢慢將衣物脫下。 / 2-3將傷部於就醫前，泡在冷水降低溫度。 / 2-4使用乾淨的毛巾覆蓋傷口後儘速就醫。
3.工作後	3-1關閉灰化爐電源。		3-1未關閉電源			3-1於鑄造完成後，確實核對相關儀器設備皆關閉電源。		3-1發生燙傷時，先以大量流水沖洗15-30分鐘。 / 3-2如燙傷部位有衣物覆蓋，需在水中慢慢將衣物脫下。 / 3-3傷部於就醫前，泡在冷水降低溫度。 / 3-4使用乾淨的毛巾覆蓋傷口後儘速就醫。
實驗室負責人：0000				製表人：000			發行日期：2024/00/00