臺北醫學大學
        杯瓶試驗機 安全作業標準
        學院 系所 實驗室
作業種類區分：			常用儀器
單位作業名稱：			杯瓶試驗
作 業 方 式 ：			單人作業
使用處理材料：			欲混凝沉澱之物質
使用器具工具：			攪拌裝置、攪拌架
防 護 器 具 ：			實驗衣、護目鏡、實驗手套
資 格 限 制 ：			經實驗室指導後，始可操作。(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷)
工作步驟		工作方法		不安全因素	安全措施	事故處理
1.1開啟電源 / 1.2檢查		1.1開啟右側下方電源 / 1.2檢查攪拌架是否乾淨		1.1漏電	1.1作業前測試，定期檢查及保養	故障時貼上告示並通知廠商
2.1攪拌裝置穩定 / 2.2設定條件 / 2.3放置加了混凝劑的溶液 / 2.4開始運轉		2.1試運轉數秒，檢查攪拌裝置是否穩定 / 2.2設定轉速、時間、溫度 / 2.3放置加了混凝劑的溶液 / 2.4 順時針旋轉開關開始運轉		2.1攪拌裝置旋轉不穩定，撞破燒杯或飛出，混凝劑潑濺。	2.1確認攪拌裝置穩定，蓋緊。全程護目鏡。
3.1停止運轉 / 3.2檢查 / 3.3電源關閉		3.1逆時針旋轉開關停止運轉 / 3.2檢查攪拌架是否乾淨 / 3.3關閉電源		3.3未關閉電源，擦拭而感電	3.3確認關閉電源
圖 / 解

實驗室負責人： 製表人： 發行日期:2020.01.01