臺北醫學大學

單槽乾浴槽(drybath)安全作業標準

學院         系所           實驗室

作業種類區分：常用設備

單位作業名稱：加熱物品

作業方式：單人操作

使用處理材料：欲加熱的物品

使用器具工具：無

防護器具：實驗衣，實驗用手套(設定溫度若高於60℃，應使用防燙手套)

資格限制：經實驗室指導後，始可操作(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷)

| 工作步驟 | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 作業前 | 1.1設定溫度開啟開關 |  |  |  |
| - 作業中 | 2.1將欲加熱物品放入 | 1.1高溫 | 1.1高溫加熱時注意不要碰到加熱區 | 依照燙傷流程治療受傷人員，通知實驗室負責人 |
| - 作業後 | 3.1關閉開關 |  |  |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |

實驗室負責人：               製表人：              發行日期:2020-01.01