臺北醫學大學
二氧化碳培養箱(CO2 Incubator) 安全作業標準
        學院 系所 實驗室
作業種類區分：常用設備
單位作業名稱：細胞培養
作業方式：單人操作
使用處理材料：細胞
使用器具工具：二氧化碳氣瓶
防護器具：實驗衣，實驗用手套
資格限制：經實驗室指導後，始可操作(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷)
工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
作業前	1.1確認溫度 / 1.2確認氣體濃度，如氣體低於設定值時檢查氣瓶 / 1.3確認最下層水盆是否還有水	1.1氣體洩漏 / 1.2溫度失常	1.1當培養箱發出警示聲響時檢查箱門是否有確實關閉，以及氣瓶是否有洩漏的狀況 / 1.2設定後應觀察溫度狀況。	1.1-1.2如氣體鋼瓶確實有氣體洩漏或溫度異常狀況請通知廠商回收，並告知實驗室負責人 / 貼上『暫停使用』之醒目提示並通知廠商維修。
作業中	2.1將欲培養之細胞放入	2.1培養物傾到	2.1不堆疊、蓋好	2.1立即清理與消毒
作業後	3.1確實關閉培養箱門
圖解

實驗室負責人：　 　製表人： 發行日期:　2020.01.01