臺北醫學大學 每月定期檢查表

設備名稱：緊急洗眼沖淋器 執行作業期間：________________年

設置地點：_______________大樓_______樓 使用維護單位：__________________

項次	檢 查 項 目		檢查 / 方法	日期及檢查結果(正常劃ˇ 異常劃△)
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
				日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日
1	沖淋器週遭40cm半徑內無堆放雜物妨礙使用		■目視檢查 / □運轉檢查
2	洗眼器水霧均勻柔順		□目視檢查 / ■運轉檢查
3	沖淋器水幕均勻流量充足		□目視檢查 / ■運轉檢查
4	水質乾淨清澈		□目視檢查 / ■運轉檢查
5	無鏽蝕、污損、漏水		■目視檢查 / □運轉檢查
6			□目視檢查 / □運轉檢查
檢查人員 簽章
異常狀況及 / 改善措施

註:1.本表應逐月檢查並填寫檢查結果及簽名。
2.本檢查表完成後應由場所負責人及單位主管簽章確認，並保存三年備查。
3.異常狀況及改善指施，應於本表詳實記錄說明。
4.本表「檢查項目」欄位數量得依需求自行調整。

場所負責人： 系/所/學科 單位主管：
        臺北醫學大學111.12版