| 類別 | 查檢要項說明 | 判定結果 | 備註 / 所見問題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化學品管理 | 1.製備「危害性化學品清單」，紙本印出，簽署管理人及日期，並保存於化學品貯存現場。 說明：化學品應全部登錄至「教育部化學品管理系統」，並使用系統製作「危害性化學品清單」 教育部化學品管理與申報系統：https://chem.moe.edu.tw/ | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 化學品管理 | 2.每月上傳「危害性化學品清單」+「危險化學物品運作與貯存管理自我檢核表」。 - 環安處網頁https://prohealth.tmu.edu.tw/ - 首頁>環境安全組>實驗室自主管理>8.危害物自主檢核表 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 化學品管理 | 3.危害性化學品製備「安全資料表」SDS，並放置實驗室明顯處。 說明：安全資料表必須為中文版本，印製日期或檢核日期須為三年內，可依需求請廠商提供其他語言版本 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 化學品管理 | 4.危害性化學品之容器，依「危害性化學品標示及通識規則」之規定明顯標示。 - 危害圖示(GHS)（紅框+白底+黑標誌） - 名稱 - 危害成分 - 警示語 - 危害警告訊息 - 危害防範措施 - 製造商或供應商之名稱、地址及電話 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 化學品管理 | 5.毒化物放置於專用貯存櫃中並上鎖，鑰匙分開保存。 說明：毒化物貯存櫃外觀需標示 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 化學品管理 | 6.確實於管理系統中填寫毒化物運作紀錄，並每季按時申報(1、4、7、10月)。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 化學品管理 | 7.有機溶劑貯存於抽氣式貯存櫃(非化學抽氣櫃hood)中，且抽氣貯存櫃功能正常。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 化學品管理 | 8.化學品依性質分開存放，並以明顯文字標示該分區之化學品性質(如強酸及強鹼)，且有防傾倒或防溢流措施。 說明：建議液體、玻璃瓶裝之化學品置於低層，避免傾倒時破損 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 化學品管理 | 9.化學品貯存櫃須加裝防墜桿，防止化學品意外翻落傾倒釀災。 說明：建議液體、玻璃瓶裝之化學品置於低層，避免傾倒時破損 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 病原微生物管理 | 1.操作RG1-RG4病原體或感染性生物材料之實驗室，須經本校「生物安全會」審查鑑定通過，始得進行實驗。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 病原微生物管理 | 2.第二級以上危險群病原體及生物毒素之實驗室，應辦理下列事項： (1)、指派專人負責管理。 (2)、設有門禁管制。 (3)、備有保存清單及存取紀錄。 (4)、訂定生物保全相關管理手冊。 說明：未受訓人員切勿進入管制區域 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 病原微生物管理 | 3. 每季(3、6、9、12月)結束前至疾病管制署「實驗室生物安全管理資訊系統」完成實驗室保存之病原體及生物毒素資料維護確認。 https://biosafety.cdc.gov.tw/ | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 病原微生物管理 | 4.進入BSL1及BSL2實驗室人員須完成教育訓練(新進人員8小時，每年繼續教育4小時) 「e等公務園+學習平臺」：https://elearn.hrd.gov.tw/mooc/ | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 實驗室廢棄物 | - 確實分類一般/有害事業廢棄物 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 實驗室廢棄物 | - 正確使用「紅色生物醫療廢棄物垃圾袋」盛裝感染性事業廢棄物。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 實驗室廢棄物 | - 自行準備防止穿刺之容器來收集針頭、玻片等廢尖銳物，並向環安組索取生物醫療廢棄物標誌，黏貼於收集容器。 說明：勿直接將尖銳物品丟入垃圾袋中 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 實驗室廢棄物 | - 感染性廢棄物垃圾桶必須蓋上桶蓋。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 實驗室廢棄物 | - 感染性廢棄物，須置入攝氏五度以下之冰櫃中貯存，7天內清運。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 實驗室廢棄物 | - 生物醫療廢棄物暫存之冰櫃，並黏貼生物醫療廢棄物標誌於冰櫃明顯處。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 實驗室化學廢液 | 1.廢液桶採用環安組發放，材質為HDPE，桶蓋附油封環，容積為20公升容器，下方放置「防漏盛盤」。 說明：勿直接將廢液桶置於地面 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 實驗室化學廢液 | 2.廢液分類貯存，並標示種類。 本校廢液種類共分為12種：不含鹵素類有機溶劑類、含鹵素類有機溶劑類、含氰廢液、含重金屬廢液、酸性廢液、鹼性廢液、含六價鉻、油脂類、無機汞廢液、含氟廢液、顯影劑及定影劑。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 實驗室化學廢液 | 3.廢液產生處理後立刻將桶蓋蓋緊，並登記於「實驗室廢液分類貯存紀錄表」中，並於「傾倒者簽名」處簽全名。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 實驗室廢液 | 4.廢液桶依特性黏貼害事業廢棄物特性標誌。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 設備定期檢查 | 1.每年針對單位內使用之高壓鋼瓶進行檢查，並填寫檢查表。 說明：鋼瓶需固定，未使用之鋼瓶應將管線拆除並蓋上護套 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 設備定期檢查 | 2.每月針對單位內之化學防護櫃進行檢查，並填寫檢查表，汰換過期品。 說明：防護櫃內之面罩濾材，如經拆封一律視為過期 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 設備定期檢查 | 3.每年針對單位內使用滅菌釜進行檢查，並填寫檢查表。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 設備定期檢查 | 4.每年針對單位內使用之乾燥機、烘箱進行檢查，並填寫檢查表。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 設備定期檢查 | 5.每年針對單位內使用之離心機進行檢查，並填寫檢查表。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 設備定期檢查 | 6.每月針對單位內使用之緊急沖淋洗眼設備進行檢查，並填寫檢查表。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 設備定期檢查 | 7.每年針對單位內使用之化學排氣櫃進行檢查，並填寫檢查表。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 設備定期檢查 | 8.確認各項防護具在有效期內。 說明：需同時確認防護具之功能，例如:防凍手套，必須確認防護能力是否足夠承受超低溫冰箱 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 電氣安全 | 1.鄰近水源之插座，應加裝護蓋。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 電氣安全 | 2.延長線須有經濟部合格標章，商品檢驗標識；不得綑綁及再次分接或串接。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 電氣安全 | 3.單位內電箱前方80公分須淨空。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 電氣安全 | 4.電功率高於1,500瓦特以上之高耗能設備須向營繕組申請設置專用電路。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 作業環境 | 1.避免於高處堆置物品；櫃子、操作台、儀器設備等，如其上方未設置專用貯存櫃、防落隔柵或其他防止物品墜落之措施，不得貯放、堆疊物品，以防墜落。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 作業環境 | 2.實驗室內，儀器設備、操作台、貯存櫃、牆面等，須間隔80公分以上供人員行走避難逃生之用。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 作業環境 | 3.公共空間，走廊須有120公分以上寬度供人員行走避難逃生，儀器設備位置不得阻礙避難逃生動線。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 人員管理 | 1.實驗場所工作人員應按規定參加安全衛生教育訓練並通過考試。 說明：應確認人員取得環安訓練證號 課程連結:https://im.tmu.edu.tw/course/info/10225 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 人員管理 | 2.制定「實驗室安全衛生工作守則」，由全體實驗人員簽署並公告。（大學部學生如因課程需求使用實驗室，可以課前宣導替代簽署） | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 人員管理 | 3.人員休息室與辦公室應設置於實驗區域外。 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 人員管理 | 4.實驗區域內（含準備室）不可飲食。 說明：不得有飲食行為，不得存放已開封或有受污染疑慮之飲料、食物 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |
| 人員管理 | 5.人員操作單位內機械設備前，應完成設備操作之教育訓練，並留存訓練紀錄（例如簽到表等） 說明：各項儀器設備應訂定操作之「實驗室安全衛生作業標準」，環安組網頁有各項常見設備之範例，請單位依據自身設備規格制定作業標準，並落實教育訓練。 網頁連結：https://prohealth.tmu.edu.tw/ 首頁〉環境安全組〉實驗室自主管理〉1.作業標準／自主檢查表 | □YES (符合) □NO (不符合) N/A(不適用) |  |

查核結果（總計43項）：

| 符合 | 不符合 | 不適用 |
| --- | --- | --- |

預計改善完成日期 ：

受稽人員：　　　　　　　環安組稽查人員：     　        單位主管：