臺北醫學大學 每年定期檢查表

設備名稱：離心機 檢 查 日 期：__________________

設置地點：_____________大樓______樓 使用維護單位：_________________

項次	檢 查 項 目		檢查方法	檢查結果
1	回轉體是否正常*		□目視檢查 / ■運轉檢查	□正常 / □異常
2	主軸軸承是否正常*		□目視檢查 / ■運轉檢查	□正常 / □異常
3	制動器(煞車)是否正常*		□目視檢查 / ■運轉檢查	□正常 / □異常
4	外殼是否有損傷、腐蝕或變形*		■目視檢查 / □運轉檢查	□正常 / □異常
5	配線、接地線、電源開關是否正常*		■目視檢查 / □運轉檢查	□正常 / □異常
6	設備之附屬螺栓是否脫落*		■目視檢查 / □運轉檢查	□正常 / □異常
異常狀況及 / 改善措施

註:1.本表應由檢查人員、場所負責人及單位主管簽章確認，並保存三年備查。
2.異常狀況及改善指施，應於本表詳實記錄說明。
3.本表「檢查項目」欄位數量得依需求自行調整。
4.「*」為法規明訂項目不得刪減。

檢查人員： 場所負責人： 系/所/學科 單位主管：

        臺北醫學大學111.12版