臺北醫學大學
氣體鋼瓶					安全作業標準
學院 系所 實驗室
作業種類區分：		非經常性作業
單位作業名稱：		鑄造
作 業 方 式 ：		協同操作
使用處理材料：		金屬合金、鑄模
使用器具工具：		活動板手
防 護 器 具 ：		防焰手套、護目鏡、坩堝夾
資 格 限 制 ：		需有授課老師或實驗室管理人員協同作業，未經同意不得擅自使用。
工作步驟	工作方法		不安全因素			安全措施		事故處理
1.工作前	1-1檢查鋼瓶是否有效固定。 / 1-2檢查鋼瓶柱塞、調節器、流量計、氣體輸送管及管夾是否損壞、洩漏。 / 1-3檢查橡皮管是否龜裂。		1-1鋼瓶的合格環過期 / 1-2可能氣體洩漏 / 1-3鋼瓶未固定妥當，造成鋼瓶傾倒、掉落。			1-1確實檢查鋼瓶是否過或破損。 / 1-2緊急板手，應放置在附近。 / 1-3妥善固定鋼瓶於鋼瓶固定架上，並使用鐵鍊(安全索)確實固定。		1-1故障或檢查異常時，應張貼上［停止使用］告示，以免他人誤用。並通知廠商。 / 1-2立即連絡廠商更換合格且未過期之鋼瓶。 / 1-3立即用緊急板手關閉鋼瓶閥門。 / 1-4 應固定妥當。
2.工作中	2-1檢查壓力錶內氣體是否足夠 / 2-2緩慢而小心地打開氣閥。 / 2-3檢查是否有氣體流動的聲音。 / 2-4調至適當的氣體流速。		2-1氣體流速過快。 / 2-2鋼瓶氣體外洩。			2-1在開關鋼瓶時確實觀測壓力表變化。		2-1在安全無虞的前提下，立即關閉鋼瓶閥門。 / 2-2開啟門窗使屋內空氣流通。 / 2-3立即通知實驗室負責人或實驗室管理員。
3.工作後	3-1操作結束後，關閉鋼瓶閥門。 / 3-2蓋上鋼瓶護帽。		3-1鋼瓶活動板手未從開關取下 / 3-2未蓋上鋼瓶護帽。			3-1確實於作業後檢查，並於鋼瓶旁設立配件置放位置。
實驗室負責人：000				製表人：000			發行日期：2024/00/00