臺北醫學大學  每月定期檢查表

設備名稱：局部排氣裝置                       檢 查 期 間：＿＿＿＿＿＿＿＿年

設置地點：_____________大樓______樓      使用維護單位：_________________

| 項次 | 檢 查 項 目 | 檢查方法 | 檢查結果 正常 △異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 氣罩、導管及排氣機之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度* | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 導管或排氣機之塵埃聚積狀況* | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 排氣機之注油潤滑狀況* | 運轉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 導管接觸部分之狀況* | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況* | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 吸氣及排氣之能力* | 運轉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項* | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 異常狀況及改善措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註:1.本表應由檢查人員、場所負責人及單位主管簽章確認，並保存三年備查。

2.異常狀況及改善指施，應於本表詳實記錄說明。

3.本表「檢查項目」欄位數量得依需求自行調整。

4.「*」為法規明訂項目不得刪減。

檢查人員：           場所負責人：           系/所/學科 單位主管：

臺北醫學大學114.07版