TMU-BSC3-001-03

生物實驗室設備資料

1、 生物安全櫃 Biological safety cabinet (BSC)
	生物安全櫃基本資料

	等級
	廠牌
	型號
	購置日期
	使用年限
	功能確效檢測之證明

	□Class I
□Class II
□Class III
□N/A
	
	
	
	
	

	□Class I
□Class II
□Class III
□N/A
	
	
	
	
	

	維修人員資料

	保養/維修公司
	姓名
	職稱
	電話
	E-mail
	主要工作項目

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


備註：
　Class I BSC: 生物安全第一級至第三級(BSL 1 ~ BSL 3)實驗室可選擇使用，提供人員和環境的保護，但未考慮到櫃內試驗材料的潔淨保護。排氣經由HEPA FILTER連結排氣系統到建物外面或經由HEPA FILTER進入房間。
　Class II BSC: 所有的第二級安全櫃應使用在與微生物有關的工作上，並適用於生物安全第一級至第三級(BSL 1 ~ BSL 3)實驗室內，外氣以不流經過試料為原則，藉以保護試料產品的安全。
氣體的排出口需通過一個保證可排放的HEPA過濾器，它可以被再循環回實驗室裡（型式A的安全櫃）或被排出至建築物外（型式B的安全櫃）。
　Class III BSC: 設計目的在於工作使用上被歸於生物安全第四級(BSL 4)的微生物試劑。排氣口處需經兩個過濾器處理。
　安全櫃測試項目與測試時機：
1.認證測試：由測試機構給予安全櫃生產廠商認證，並於廠商販售的安全櫃上貼上合格的確認標籤，包含認證單位，規範文件與其他可提供認證資訊之文字。
2.年度測試：安全櫃運轉後，其材質、風機與HEPA過濾器可能會有若干損耗而不能達預定之功能，因此安全櫃需在每年度實行測試以確保運轉安全。
3.安裝測試：對於安全櫃第一次的安裝或因應所需擺放位置改變，則需經過此項測試。
2、 高溫高壓滅菌器
	滅菌鍋基本資料

	設備名稱
	廠牌
	型號
	購置日期
	使用年限
	

	□小型壓力容器
□單門/雙門
□其他:________
	
	
	
	
	

	維修人員資料

	保養/維修公司
	姓名
	職稱
	電話
	E-mail
	主要工作項目

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


備註：

　小型壓力容器
[image: image1.png]e SRS ts cmew W -

T SESEREH%URBYEF pdf - Adobe Acrobat Standard

) =8
EER REE® mEV) XAD) TEO RO IBM EEER BBW REEH

Gazeor- Blasaxn- Giuz- @iz Aan- Psom-
i@ & 5 /% ik &) © ® ssx - Bl sz

x

s or Dinease Cortrl , RO (Tawvan)

m@ﬁ%%iﬁ&&ﬁﬁi

R EE

(=]




　
　單門/雙門高溫高壓滅菌器

[image: image2.png]T SESEASE%URELEE pdf - Adobe Acrobat Standard - e PR - - (E=S0o8 "X )

EER REE® mBEV) XA0) TEO RO IBM EEER BBW SEEH x

Gazeor- Blasaxn- Giuz- @iz Aan- Psom-
O R e v i [ & ® sex - o B == -
B

zEaE
- oEm [Fumxs- & -





　每月定期檢查：臺北醫學大學小型壓力容器(滅菌鍋)每月定期檢點表。

　年度重點檢測：胴體鋼板厚度、安全閥測試。
